Администрация города Кирсанова

# Тамбовской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 9»  декабря  2024 г.                   г. Кирсанов                                № 859

Об утверждении Правил учета и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории города Кирсанова Тамбовской области

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктом 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 и в  целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Кирсанова Тамбовской области, администрация города постановляет:

1.Утвердить Правила учета и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории города Кирсанова Тамбовской области согласно приложению №1.

2.Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории города Кирсанова Тамбовской области согласно приложению №2.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на сайте сетевого издания «Кирсанов.Онлайн»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Евсюткину Н.А.

Глава города                                                                                               С.А.Павлов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

от « 9 » декабря   2024 № 859

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории

города Кирсанова Тамбовской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории города Кирсанова Тамбовской области и обязательны для исполнения в любое время года организацией, обслуживающей водопроводно–канализационную сеть на территории города, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3.Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация обслуживающая водопроводно–канализационную сеть на территории города, а также абоненты, имеющие в своем ведении источники наружного водоснабжения.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и правила проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1.Руководитель организаций, обслуживающей водопроводно–канализационную сеть на территории города, а также абоненты, имеющие в своем ведении источники наружного водоснабжения,  обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения, вести реестр источников противопожарного водоснабжения и вести строгий учет их количества и технического состояния.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, организация, обслуживающая водопроводно –канализационную сеть на территории города и абоненты, имеющие в своем ведении источники наружного водоснабжения,  совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения. По результатам проведенной инвентаризации составляется соответствующий акт

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды с составлением акта проверки.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- герметичность задвижек (при наличии).

-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-работоспособность сливного устройства;

-наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

4.1. Организация, обслуживающая водопроводно–канализационную сеть на территории города, а также абоненты, имеющие в своем ведении источники наружного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт  источника противопожарного водоснабжения. В случае проведения капитального ремонта или замены источника противопожарного водоснабжения сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

4.2.Технические характеристики противопожарного водопровода  после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

4.3. В случае временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения из-за возникновения аварии и (или) устранения последствий аварии на централизованных системах водоснабжения организация, осуществляющая водоснабжение, в течение одного дня со дня такого прекращения или ограничения уведомляет администрацию города Кирсанова Тамбовской области (через ЕДДС города Кирсанова и Кирсановского муниципального округа), пожарно – спасательную часть №18 Федерального государственного казенного учреждения  «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Тамбовской области» и абонентов, имеющих в своем ведении источники наружного пожарного водоснабжения о прекращении водоснабжения.

4.4. В случае заблаговременного прекращения или ограничения холодного водоснабжения организация, осуществляющая водоснабжение, не менее чем за одни сутки до отключения водоснабжения для проведения планово-предупредительного  ремонта или реконструкции, обязаны в установленном   порядке   уведомить администрацию города Кирсанова Тамбовской области (через  единую дежурно-диспетчерскую службу города Кирсанова и Кирсановского муниципального округа)  и пожарно – спасательную часть №18 Федерального государственного казенного учреждения  «2 отряд федеральной противопожарной службы по Тамбовской области» о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

4.5.После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

от « 9 » декабря  2024 № 859

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории

города Кирсанова Тамбовской области

| № п/п | Знак | Адрес, место нахождения водоисточника | Пожарный водоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ул. Первомайская, 10 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Первомайская, 29 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Первомайская, 81 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Пушкинская, 29 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Пушкинская, 41 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Пушкинская, 56 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Рабоче - Крестьянская, 77 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Интернациональная, 14 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Интернациональная, 15 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Рабоче - Крестьянская, 94 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Рабоче - Крестьянская, 96 А | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Рабоче - Крестьянская, 41 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Рабоче - Крестьянская, 138 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Рабоче - Крестьянская, 52 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. 50лет Победы, 25 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Пл. Революции, 1 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Красноармейская, 5 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Красноармейская, 19 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Красноармейская, 36 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Тамбовская, 2 | Пожарный гидрант |
|  | - | пер. Заводской, 4 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Советская, 12 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Советская, 31 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Мира, 16А | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Л. Толстого, 6 | Пожарный гидрант |
|  | - | Колледж ГА, автодорога | Пожарный гидрант |
|  | - | 1-й Микрорайон, 15 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Школьная, 5 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Школьная, 9/1 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. 70 лет Октября, 4А/1 | Пожарный гидрант |
|  | - | 1-й Микрорайон ,11 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Коммунистическая,24 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. Рабоче – Крестьянская, 77 | Пожарный гидрант |
|  | - | ул. 50-лет Победы, 43 | Пожарный гидрант |
|  |  | ул. Советская,р. Пурсовка, | Место для забора воды из естественного водоема |
|  | - | ул.Калинина, р. Пурсовка | Место для забора воды из естественного водоема |
|  | - | ул.Красноармейская, р. Пурсовка | Место для забора воды из естественного водоема |
|  | - | ул.М.Горького, р. Пурсовка | Место для забора воды из естественного водоема |
|  | - | ул.Ухтомского, р. Пурсовка | Место для забора воды из естественного водоема |